|  | ООО ТК "Технология" |
| --- | --- |
|  | тел. (495) 760-70-69 E-mail: 7607069@mail.ru, http://www.mos-led.ru |
| Полноцветные экраны для помещений |
| Модель | P3 | P4 | P5-SMD | P6-SMD | P7.62-SMD | P10-SMD | P12-SMD |
| Цена/м2 | 624 000 руб./м.2 | 302 500 руб./м.2 | 220 000 руб./м.2 | 162 000 руб./м.2 | 112 000 руб./м.2 | 80 500 руб./м.2 | 71 000 руб./м.2 |
| Шаг пикселя | 3 мм | 4 мм | 5 мм | 6 мм | 7.62 мм | 10 мм | 12 мм |
| Плотность светодиодов | 111111 пиксель/м2 | 62500 пиксель/м2 | 40000 пиксель/м2 | 27777 пиксель/м2 | 17222 пиксель/м2 | 10000 пиксель/м2 | 6944 пиксель/м2 |
| Состав пикселя | SMD 2020 3в1 | SMD 2724 3в1 | SMD3528 3в1 | SMD3528 3в1 | SMD3528 3в1 | SMD3528 3в1 | SMD3528 3в1 |
| Разрешение Дл×Выс | 64 × 64 пикселя | 32 × 32 пикселя | 32 × 16 пикселей | 32 × 16 пикселей | 32 × 16 пикселей | 32 × 16 пикселей | 16 × 16 пикселей. |
| Размеры Дл×Выс | 192 × 192 мм | 128 × 128 мм | 160 × 80 мм | 192 × 96 мм | 244 × 122 мм | 320 × 160 мм | 192 × 192 мм |
| Яркость | 2500 мКд./м2 | 2200 мКд./м2 | 2500 мКд./м2 | 2200 мКд./м2 | 1800 мКд./м2 | 1200 мКд./м2 | 1200 мКд./м2 |
| Дистанция просмотра | >2м | >4м | >5 м | >6 м | >7 м | >10м | >12 м |
| Среднее потребление | 400 Ватт/м.кв. | 600 Ватт/м.кв. | 700 Ватт/м.кв. | 500 Ватт/м.кв. | 300 Ватт/м.кв. | 200 Ватт/м.кв. | 250 Ватт/м.кв. |
| Макс. потребление | 900 Ватт/м.кв. | 1400 Ватт/м.кв. | 1600 Ватт/м.кв. | 1200 Ватт/м.кв. | 700 Ватт/м.кв. | 500 Ватт/м.кв. | 600 Ватт/м.кв. |
| Кол-во цветов | 16 миллионов |
| Питание | Горизонтальный<120°, Вертикальный<120° |
| Угол обзора | 220 Вольт или 110 Вольт |
| Срок службы | 50,000 - 100,000 часов |
| Рабочая температура | -20°～+60° |
| Класс защиты | IP34 |
| LED Контроллер | MBI5020 |
| Светодиоды | R: Opto G/B: Silan |

Головной контроллер: 17 000 руб./шт. - одна штука на экран

Модульный контроллер: 4 500 руб./шт. - одна штука на каждый кабинет

Экраны составляются из отдельных блоков (кабинетов).

Размер кабинетов зависит от используемых модулей и колеблется от 640*640 мм до 1150*1150 мм. Цена приведена с учетом кабинетов из стали.

* Компания оставляет за собой возможность менять стоимость продукции.

Просим принять во внимание, что этот прайс позволяет лишь приблизительно рассчитать стоимость.

Для расчета точной стоимости готового светодиодного экрана обратитесь к нашим специалистам.